ГБОУ «ШУМИХИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

СОГЛАСОВАНО		                    УТВЕРЖДАЮ

Председатель Профкома		                    Директор школы-интерната:

_________Мордвинцева Л.Н.	                                                      ____________ Тхор О.Н

« 15 » июля  2021 г		                     « 15 » июля  2021 г

ИНСТРУКЦИЯ № 13

Требования к пожарному водоснабжению школы-интерната

- Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путей пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты.

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами стволами, помещенными в шкафы, в которых должен находиться рычаг для облегчения открытия крана.

- Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывания их на ребро.

- На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

- буквенный индекс пожарного крана

- порядковый номер пожарного крана

- номер телефона пожарной части

Специалист по охране труда: ________  /_____________________/

с  инструкцией ознакомлен (а):

________   ________________                               ________   ________________

«_____» ______________20___г                             «_____» ______________20___г

________   ________________                               ________   ________________

«_____» ______________20___г                             «_____» ______________20___г

________   ________________                               ________   ________________

«_____» ______________20___г                             «_____» ______________20___г

________   ________________                               ________   ________________

«_____» ______________20___г                             «_____» ______________20___г