ГБОУ «Шумихинская школа-интернат»

СОГЛАСОВАНО		                    УТВЕРЖДАЮ

Председатель Профкома		                    Директор школы-интерната:

_________Мордвинцева Л.Н.	                                                       ______________ Тхор О.Н

« 15 » июля 2021г		                      « 15 » июля 2021 г

ИНСТРУКЦИЯ № 4

для ответственного лица за пожарную безопасность

1. Общие положения

1. Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность в ГБОУ «Шумихинская  школа-интернат».

2.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности школы - интерната в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на директора ОУ.

3. Ответственность за пожарную безопасность учебных, служебных и других помещений и территорий несут должностные лица, специально назначенные приказом директора.

4. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

5.  Ответственный  за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от   должности приказом директора школы-интерната.

6.  Ответственный  за пожарную безопасность подчиняется непосредственно директору школы- интерната.

7.  На время отсутствия ответственного за пожарную безопасность его обязанности исполняет работник, назначаемый директором школы-интерната.

2. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность.

1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.

2. Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, операций, работ.

3. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов. Не допускать:

  - загромождений подступов к зданию,  пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданию территории;

  - загромождений коридоров, проходов, тамбуров, холлов, лестничных площадок, маршей лестниц,  люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;

  - снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);

  - закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на наружные эвакуационные (пожарные) лестницы;

4. Следить за исправностью средств первичного пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных проходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.

5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города (объекта).

6. Разъяснять сотрудникам школы требования пожарной безопасности, действующие в учреждении, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по обучению персонала.

7. Проводить с сотрудниками первичный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж.

8. Постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий.

9. Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла, и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда-допуска.

10.Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

  - выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, оборудования силовой и электроосветительной сети;

  - уборку помещений от производственных отходов и мусора;

  - наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;

  - выполнение требований к пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.

11. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причины и принять меры к их устранению.

12. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течении трех часов после окончания пожароопасных работ.

13. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

14. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку на вахту школы  или ответственному лицу и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

- Знать организационные основы обеспечения пожарной безопасности в школе-интернате.

- Проводить анализ пожарной безопасности в школе-интернате, разработку приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим, обучение работников принятым на работу в школу-интернат  мерам пожарной безопасности.

- Организовывать и контролировать прохождение всеми работниками школы-интерната противопожарных инструктажей, проводимых ответственными за пожарную безопасность в подразделениях школы-интерната в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

- Проводить и организовывать обучение со всеми работниками школы-интерната, выполнение обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью или ответственными за пожарную безопасность в подразделениях школы-интерната.

3. Порядок действий при пожаре.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) ответственный за пожарную безопасность обязан:

1.  Немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону «101, 112 » или по извещателю пожарной сигнализации. При вызове пожарной охраны города необходимо сообщить адрес учреждения, место возникновения пожара, а также свою фамилию. Если о пожаре сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство.

3. В случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

4. Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).

5. Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.

6. Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.

7. Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и т.п.).

8. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горячем цехе столовой и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

9. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны города.

10. Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего     начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от  обстановки.

Специалист по охране труда:   ____________ /___________________/

Ознакомлен(а) : ___________    ____________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

«_______»   ______________________   20          г.

___________    ____________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

«_______»   ______________________   20          г.

___________    ____________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

«_______»   ______________________   20          г.

___________    ____________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

«_______»   ______________________   20          г.