ГБОУ «ШУМИХИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

СОГЛАСОВАНО		                    УТВЕРЖДАЮ

Председатель Профкома		                    Директор школы-интерната:

_________Мордвинцева Л.Н.	                                                      __________      Тхор О.Н

« 15 » июля 2021 г		                   «15 » июля 2021 г

ИНСТРУКЦИЯ № 5

Об обязанностях учителя по соблюдению

требований пожарной безопасности

I. Общие положения.

1.1. В учебных классах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель.

1.2. Приборы, пособия, оборудование должны храниться в закрытых шкафах, помещениях.

1.3. Пользоваться неисправными приборами запрещается.

1.4. Учителям необходимо соблюдать на рабочем месте школьный противопожарный режим.

1.5. Исключить хранение и использование в учебном кабинете взрывных веществ и горючих материалов.

1.6. Инструктировать учащихся по правилам пожарной безопасности.

1.7. Исключить возможность возникновения пожарной ситуации из учебного процесса по вине его участников.

II. Действия учителя при обнаружении пожара.

2.1. Сообщить об очаге возгорания в пожарную охрану по телефону 101,112

2.2. Поставить в известность администрацию школы.

2.3. Начать эвакуацию учащихся по плану, имея у себя списки детей (журнал).

2.4. Эвакуацию учащихся из здания производить на территорию школы-интерната и затем – в здание школы № 1 (ул. Победы 21).

2.5. Проверить  наличие учащихся по списку (журналу) класса в безопасном месте пребывания.

2.6. Сообщить администрации о количестве воспитанников, выведенных с места возникновения пожара.

Специалист по охране труда: ________   /_________________/

С инструкцией ознакомлен(а):

| Дата | Подпись | Расшифровка подписи | Дата | Подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |